## 標單式
毅誠資訊有限公司 Echang Technology Co., LTD.
Echang Technology Co.,LTD.
公司:台南市南寧街180號2F
項次 | 品 名 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 | 備註
一 | 桌上型個人電腦(Acer Power )中信局第一組第7項 | 41 | 台 | 18125 | 743125 | 中信局
規格
1 | CPU:Celeron 2.6GHz | 1 | 顆
2 | 記憶體:DDR 256 MB | 1 | 支
3 | 硬碟機:80 GB | 1 | 顆
4 | 光碟機:16X DVD-ROM | 1 | 台
5 | 軟碟機:3.5 吋 1.44 MB | 1 | 台
6 | 鍵盤滑鼠組 | 1 | 組
7 | 網路介面:10/100 | 1 | 片
8 | Windows XP 授權 | 1 | 套
9 | 硬碟端以Ghost 2003網路版還原機製 | 1 | 套
二 | 螢幕:15吋LCD(中信局第二組第1項) | 41 | 台 | 10500 | 430500 | 中信局
三 | 多媒體主從式控管系統
1 | 電腦教室授權 | 1 | 套 | 98000 | 98000
2 | 多媒體主從式控管系統10人版(班級電腦) | 1 | 套 | 0 | 0
升級無硬碟Windows XP版授權免費
四 | VOD隨選視訊系統 | 1 | 套 | 0 | 0
五 | 全功能網路管理系統含主機(100人版) | 1 | 套 | 43022 | 43022
1 | CPU:Celeron 2.4GHz | 1 | 顆
2 | 記憶體:DDR 256 MB | 1 | 支
3 | 硬碟機:80 GB | 1 | 顆
4 | 網路介面:10/100 | 1 | 片
六 | 48埠高速網路交換器(中信局第五組第12項次) | 1 | 台 | 22388 | 22388
七 | 20U標準落地型機櫃 | 1 | 台 | 15000 | 15000
八 | 雙人電腦桌(可固定LCD螢幕) | 22 | 張 | 3000 | 66000
規格高於中信局第15.07項(桌面長160公分)
九 | 電腦椅 | 42 | 張 | 700 | 29400
規格同於中信局第34項
十 | 電腦教室電力設備AVR 15KV(220V)(隔離變壓器) | 1 | 台 | 32200 | 32200
十一 | 1.5KV UPS | 1 | 台 | 15000 | 15000
十二 | 雷射印表機(EPSON 6200)中信局第7項次 | 1 | 台 | 8965 | 8965 | 中信局
十三 | 光纖主幹網路施工 | 1 | 式 | 25000 | 25000
十四 | 電腦教室電力施工 | 1 | 式 | 30000 | 30000
十五 | 東元冷氣LS780BP+LT780BP(中信局第二組 第8.3項) | 2 | 台 | 37500 | 75000 | 中信局
| 三洋冷氣SA805(中信局第一組 第8.2項) | 2 | 台 | 19700 | 39400 | 中信局
十六 | 鐵窗安裝 | 1 | 式 | 40000 | 40000
十七 | 反光窗簾安裝 | 1 | 式 | 25000 | 25000
十八 | 高架地板維修 | 1 | 式 | 12000 | 12000
| 總 價 |  |  | 1750000
註:以上所有設備均為三年保固
報價單